Author: Buongarzone Albertina
Company: Comune di Macerata

Richiesta manutenzioni UOC Fabbricati - periodo 01/12/2003 - 31/12/2003
	Data	Ora	Segnalazione	Urgente	Proceduto	Realizzato
	01/12/2003	Scuola materna Villa Potenza: sostituzione tubo scarico cuocipasta	No	Sì	Sì
	01/12/2003	Stadio della Vittoria: riparazione doccia	No	Sì	Sì
	01/12/2003	Scuola Via Verdi: sostituito molla spingiporta.	No	Sì	Sì
	01/12/2003	Appartamento via Gioberti: ripristino, stuccatura e tinteggiatura	No	Sì	Sì
	01/12/2003	Palazzo Rossini: riparazione serratura ufficio.	No	Sì	Sì
	02/12/2003	Cimitero: riparazione porta cimitero 3° piano danneggiata dal vento	No	Sì	Sì
	03/12/2003	Appartamento via Gioberti: riprese interne	No	Sì	Sì
	03/12/2003	Scuola elementare via dei Velini: riparazione prese elettriche.	No	Sì	Sì
	03/12/2003	Scuola De Amicis: ripristino orologio di comando illuminazione	No	Sì	Sì
	03/12/2003	Scuola via Ventura: riparazione tapparelle	No	Sì	Sì
	04/12/2003	Asilo nido Arcobaleno: riparazione porta	No	Sì	Sì
	04/12/2003	Scuola Media "E.Fermi": vaso wc e lavabo otturati.	No	Sì	Sì
	05/12/2003	Scuola D.Alighieri: riprese di muratura.	No	Sì	Sì
	05/12/2003	PalaVirtus: sostituzione rubinetti docce spogliatoi nord	No	Sì	Sì
	06/12/2003	Appartamento via Gioberti: intonacatura tramezzi e posa in opera di sanitari.	No	Sì	Sì
	08/12/2003	Fontana otturata	No	Sì	Sì
	08/12/2003	Biblioteca: perdita rubinetti	No	Sì	Sì
	09/12/2003	Circolo culturale Via Gasparri: riparazione porta ingresso danneggiata da atti vandalici	No	Sì	Sì
	09/12/2003	Scuola Villa Potenza: sostituzione serratura divelta da ladri.	No	Sì	Sì
	10/12/2003	Piscina: riparazione porta ingresso	No	Sì	Sì
	10/12/2003	Scuola E.Rosa: verifica funzionamento differenziale luce / emergenza	No	Sì	Sì
	10/12/2003	Piazza Cesare Battisti: montaggio gazebo	No	Sì	Sì
	10/12/2003	Scuola De Amicis: verifica funzionamento differenziali luce / emergenza.	No	Sì	Sì
	10/12/2003	Abitazione: sostituzione cassette di scarico, rubinetteria lavandino e scarico.	No	Sì	Sì
	10/12/2003	Appartamento via Gioberti: riparazione infissi.	No	Sì	Sì
	10/12/2003	13.00	Palestra ex GIL: piove in un angolo della palestra. Otturati pilette di scarico degli spogliatoi vicini all'ingresso: non trattengono l'acqua di 	Sì	Sì	Sì
	scarico delle docce.
	venerdì 16 gennaio 2004	Periodo	01/12/2003	31/12/2003	Pagina 1 di 4

	Richiesta manutenzioni UOC Fabbricati - periodo 01/12/2003 - 31/12/2003
	Data	Ora	Segnalazione	Urgente	Proceduto	Realizzato
	11/12/2003	Scuola D.Alighieri: realizzato linea elettrica per postazioni computer	No	Sì	Sì
	11/12/2003	Gabinetto pubblico piaggia Unviersità: manutenzione	No	Sì	Sì
	11/12/2003	Gabinetti pubblici viale Trieste: manutenzione	No	Sì	Sì
	12/12/2003	Scuola D.Prato: sostituzione cassetta wc	No	Sì	Sì
	12/12/2003	Sottopassaggio Borgo S Giuliano: riparazione ringhiera	No	Sì	Sì
	12/12/2003	Scuola Media Mestica: riparazione pulsante di scarico	No	Sì	Sì
	13/12/2003	Gabinetti pubblici piaggia Università: sistemazione orinatoio	No	Sì	Sì
	13/12/2003	Piscina comunale: riparazione tubazione esterna danneggiata	No	Sì	Sì
	13/12/2003	Scuola De Amicis: riparazione porta con maniglione antipanico della mensa	No	Sì	Sì
	15/12/2003	scuola Media "E.Fermi": sostituzione vaso wc servizio igienico ultimo piano.	No	Sì	Sì
	15/12/2003	Scuola D.Prato: sostituzione lampade bagni palestra.	No	Sì	Sì
	15/12/2003	Appartamento via Gioberti: tinteggiatura infissi.	No	Sì	Sì
	16/12/2003	scuola media Fermi: manutenzione servizi igienici piano terra	No	Sì	Sì
	16/12/2003	Scuola materna via Verdi: montaggio pulsante apriporta e sostituzione lampade cucina.	No	Sì	Sì
	16/12/2003	Spogliatoi esterni area piscina comunale (ex tennis): sistemazione porte in metallo.	No	Sì	Sì
	17/12/2003	tribunale: riparazione tudo di ritorno radiatore piano 6°	No	Sì	Sì
	17/12/2003	Asilo nido Aquilone: riparazione tapparelle.	No	Sì	Sì
	17/12/2003	Serra: riparazione guasto elettrico	No	Sì	Sì
	17/12/2003	Scuola E.Medi: sistemazione prese elettriche per postazione computer.	No	Sì	Sì
	17/12/2003	Scuola Media E.Fermi:  sostituzione lampade stanza segreteria e verifica funzionamento differenziali, luci ed emergenza per verifica ENPI	No	Sì	Sì
	18/12/2003	Uffici comunali ex distretto: sistemazione interna parcheggio automezzi comunali.	No	Sì	Sì
	18/12/2003	scuola Materna ed elementare via Ventura: sostituzione presa lavatrice e prese corridoio.	No	Sì	Sì
	18/12/2003	Appartamento: montaggio rubinetteria e radiatore.	No	Sì	Sì
	18/12/2003	Scuola Flli Cervi: manutenzione servizi igienici.	No	Sì	Sì
	18/12/2003	Teatro: manutenzione bagni e camerini.	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Scuola IV Novembre: riparazione tapparelle	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Centro di Quartiere Rione Marche: sistemazione scarichi.	No	Sì	Sì
	venerdì 16 gennaio 2004	Periodo	01/12/2003	31/12/2003	Pagina 2 di 4

	Richiesta manutenzioni UOC Fabbricati - periodo 01/12/2003 - 31/12/2003
	Data	Ora	Segnalazione	Urgente	Proceduto	Realizzato
	19/12/2003	Scuola medi E.Fermi: riparazione vaso igienico.	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Comando Vigili Urbani: sostituzione serrature rotte.	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Scuola materna Mestica: sostituzione neon scuola materna Mestica	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Scuola via Mameli: riparazione soglia e sistemazione pozzetto d'ispezione della cucina.	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Scuola elementare via Ventura: sostituzione orologio marcatempo	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Scuola De Amicis: manutenzione servizi igienici	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Stabile via Gioberti, installazione cabina doccia.	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Fontana palazzo comunale: pulizia	No	Sì	Sì
	19/12/2003	Scuola Flli Cervi: perdita rubinetti della cucina.	No	Sì	Sì
	20/12/2003	Scuola D.Prato: riparazione tapparelle.	No	Sì	Sì
	20/12/2003	scuola Flli Cervi: sostituzione vaso wc servizi igienici refettorio	No	Sì	Sì
	20/12/2003	Scuola F.lli Cervi: sistemazione servizio igienico non funzionante	No	Sì	Sì
	20/12/2003	Appartamento via Gioberti: montaggio pavimento in PVC	No	Sì	Sì
	20/12/2003	Scuola Media Mestica: sostituziona lampade esauriti vano scala.	No	Sì	Sì
	20/12/2003	Teatro: sostituzione lampade e fusibili	No	Sì	Sì
	22/12/2003	Circolo pensionati: sostituzione luce spogliatoi.	No	Sì	Sì
	22/12/2003	Biblioteca: sostituzione luci esaurite vano scala e uffici.	No	Sì	Sì
	22/12/2003	Spogliatoi campo sportivo Collevario: riparazione docce	No	Sì	Sì
	22/12/2003	Serra comunale: sostituzione magneto termico orologio	No	Sì	Sì
	22/12/2003	scuola materna D.Prato: diviso impianto di emergenza	No	Sì	Sì
	22/12/2003	Scuola media Mestica:  riparazione serrature rotte	No	Sì	Sì
	22/12/2003	Scuola D.Prato: tinteggiatura aule.	No	Sì	Sì
	22/12/2003	Stadio della Vittoria: riparazione docce	No	Sì	Sì
	23/12/2003	Scuola elementare Via Panfilo: montaggio orologio con differenziale per luce esterna. Manutenzione lampade ed interruttori.	No	Sì	Sì
	23/12/2003	Palazzo comunale: montato piantana e faro nel cortile per spettacolo natalizio	No	Sì	Sì
	23/12/2003	Scuola D.Alighieri: riparazione servizi igienici	No	Sì	Sì
	23/12/2003	Centro fiere: riassemblaggio motori aerotermi	No	Sì	Sì
	venerdì 16 gennaio 2004	Periodo	01/12/2003	31/12/2003	Pagina 3 di 4

	Richiesta manutenzioni UOC Fabbricati - periodo 01/12/2003 - 31/12/2003
	Data	Ora	Segnalazione	Urgente	Proceduto	Realizzato
	23/12/2003	Palazzo comunale: sostituzione lampade esaurite ufficio del Sindaco e Sala Giunta.	No	Sì	Sì
	23/12/2003	Piazza Cesare Battisti: rimozione impianto elettrico per mercatino di Natale	No	Sì	Sì
	24/12/2003	Serra: sostituzione lampadario spogliatoio operai	No	Sì	Sì
	24/12/2003	Biblioteca: controllo impianto elettrico.	No	Sì	Sì
	30/12/2003	Uffici comunali ex distretto: controllo aspiratori servizi igienici Servizio Urbanistica	No	Sì	Sì
	30/12/2003	Palasport: revisione lampade di emergenza	No	Sì	Sì
	31/12/2003	Palazzo Rossini: controllo impianto elettrico.	No	Sì	Sì
Numero segnalazioni 	87
	venerdì 16 gennaio 2004	Periodo	01/12/2003	31/12/2003	Pagina 4 di 4